Varavedentarpeen arviointi

|  |  |
| --- | --- |
|  | **yhteensä m3/vrk** |
| \_\_ asukasta \* 5 L |  |
| Sairaalat (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)  \_\_ sairaala |  |
| Terveyskeskukset (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)  \_\_ terveyskeskus |  |
| Palvelutalot  \_\_ palvelutalo, jossa \_\_ asukasta \* 15 L |  |
| Suurkeittiöt  \_\_ suurkeittiö, jossa valmistetaan \_\_ annosta \* 3 L |  |
| Koulut  \_\_ koulu, jossa \_\_ oppilasta \* 3 L |  |
| Päiväkodit  \_\_ päiväkoti, jossa \_\_ lasta \* 5 L |  |
| Vesikriittiset teollisuuslaitokset (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)  \_\_ elintarviketeollisuuslaitos  \_\_ lääketehdas  \_\_ muu teollisuuslaitos |  |
| Eläintilat (laitoksen tulee tiedustella etukäteen välttämätön vedentarve)  \_\_ maitotila  \_\_ karjatila  \_\_ sikala  \_\_ kanala / broilertila |  |
| **Välttämätön vedentarve yhteensä** |  |

## 